采购项目编号：GHSZYYY20240002

**设备计量检定采购项目**

**询**

**价**

**采**

**购**

**文**

**件**

**中国·四川（广汉）**

**广汉市中医医院编制**

**2024年1月**

## 目 录

[第一章 询价邀请 1](#_Toc358298156)

[第二章 询价须知 3](#_Toc358298157)

[第三章 供应商的资格条件要求 10](#_Toc358298159)

[第四章 供应商应当提供的资格证明材料 10](#_Toc358298160)

[第五章 采购项目技术和商务要求 14](#_Toc358298161)

[第六章 采购项目的价格构成 12](#_Toc358298162)

[第七章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求 14](#_Toc358298163)

[第八章 响应文件编制要求 14](#_Toc358298164)

[第九章 询价程序和成交标准 20](#_Toc358298165)

[第十章 报价文件相关文书格式（根据采购要求提供） 16](#_Toc358298167)

# 第一章 询价邀请

广汉市中医医院拟对设备计量检定采购项目进行询价采购，欢迎各供应商按照本邀请书的有关要求前来参与采购。

一、邀请参加询价的供应商数量和方式：本次询价采取在广汉市中医医院官网以发布公告的方式报名不少于3家的供应商。

二、项目编号：GHSZYYY20240002

三、项目名称：医疗设备计量检定采购项目

四、预算控制价：单价合计9060.00元（大写金额：玖仟零陆拾元整）

五、资金来源：自筹资金。

六、供应商参加询价应当具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具备相应计量器具检测资质及检测设备；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

七、响应文件提交截止时间：2024年1月17日9：00（北京时间）。

八、响应文件提交地点：广汉市中医医院。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次询价不接受邮寄的响应文件。

九、接受资格审查及参加询价时间、地点：于2024年1月17日9：00（北京时间）在广汉市中医医院。

十、采购人联系方式：

地址：广汉市东西大街西二段147号（院本部）

联系人：曾老师

联系电话：13890237533

# 第二章 询价须知

一、供应商须知附表

| 序号  | 应知事项  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总预算金额 | 本项目报价不能超过采购预算金额。 |
| 2 | 询价保证金 | 无 |
| 3 | 响应文件的份数 | 资格性响应文件、实质性响应文件一式二份（其中正本1份、副本1份）。 |
| 4 | 评标办法 | 询价，最低价中标法 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受。  |
| 6 | 广汉市中医医院咨询 | 广汉市中医医院 电话：13890237533 |
| 7 | 低于成本价不正当竞争预防措施  | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
|  8 | 质疑投诉 | 质疑投诉受理单位：对采购文件资格条件，采购需求，评分标准方面对采购过程，采购结果质疑的质疑由采购人负责。联系人：曾老师。联系电话：13890237533地址：广汉市东西大街西二段147号邮编：618300。 |
| 9 | 询价响应文件提交 | 现场提交询价响应文件参加询价的代表须为参加询价单位法定代表人或其委托的授权代表，并在供应商签到表上签字确认。 |
| 10 | 响应文件递交要求 | 1、响应供应商在递交响应文件时，授权代表单位介绍信原件或授权书原件（若法定代表人投标的，出具响应单位介绍信原件）、授权代表身份证复印件各一份；2、响应供应商应在询价文件规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件送达到响应文件提交地点。 |
| 11 | 广汉市中医医院不予接收投标文件的情况 | 1、未按询价文件递交要求递交的；2、响应文件未密封的；3、响应文件采用邮寄的。 |

## 二、总 则

1.适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请中所叙述的货物采购。

### 2. 有关定义

（1）“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价的采购人是广汉市中医医院 。

（2） “询价采购单位”系指“采购人”和“采购人”的统称。

（3） “供应商”系指向广汉市中医医院报了名并登记备案拟参加询价和向采购人提供货物及服务的供应商。

3.询价：

（1）由广汉市中医医院组织的有关技术人员和用户代表组成的询价小组向被邀请参加报价的供应商进行询价。

（2）询价小组在审查响应文件结束后要求供应商一次报出不得更改的价格。

4.有关要求

（1）参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

5.询价文件的澄清和修改

5.1在提交响应文件截止之日前，采购人无论出于何种原因，可以对询价文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在广汉市中医医院官网上发布更正公告（由已报了名并登记备案的供应商自行在广汉市中医医院官网上查阅和下载相关信息，若因供应商未及时查看和下载更正公告，其后果自行承担。）采购人不再单独通知和提醒（发布的更正公告视为书面通知，需要纸质文件的供应商自行到广汉市中医医院项目负责人处领取）。不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5.2提交响应文件截止之日前，采购人可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间，并在广汉市中医医院官网上发布更正公告（由已报了名并登记备案的供应商自行在广汉市中医医院官网上查阅和下载相关信息，若因供应商未及时查看和下载更正公告，其后果自行承担。）采购人不再单独通知和提醒（发布的更正公告视为书面通知，需要纸质文件的供应商自行到广汉市中医医院项目负责人处领取）。

### 6. 答疑会和现场考察

6.1 本项目采购人不组织现场考察，如有需要请自行前往。

6.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

7.询价有效期

（1）询价有效期为询价文件规定的询价之日后90天。有效期短于这个规定期限的报价，将被视为无效响应文件。

（2）在特殊情况下，广汉市中医医院于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝这一要求，拒绝延长询价有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长询价有效期的供应商不能修改其响应文件。

8. 响应文件的印制

（1）参加询价的供应商应按照询价文件的规定，编制响应文件。供应商不能在响应文件中报价。响应文件需包含资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，无需分册装订，注明询价文件编号、项目名称、分包号（若有分包）和供应商名称。响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样。

供应商不在响应文件中报价。经询价小组审查，认为供应商响应文件实质性询价文件规定要求的，供应商进行现场报价。现场报价应当在询价小组规定的时间内且广汉市中医医院指定地点按“报价一览表”的格式（附件3）填写（或事前打印好的）报价后，密封递交给广汉市中医医院的工作人员，由工作人员收齐后集中递交询价小组。供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（2）响应文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。响应文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

（3）响应文件需逐页编目编码并装订成册，不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。

（4）响应文件统一用A4幅面纸。

9. 响应文件的密封及递交

（1）资格性响应文件、技术、服务性响应文件,应封装于密封袋内送达询价地点，并注明询价文件编号、项目名称、分包号（如有分包应分包密封）和供应商名称。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖供应商公章。

（2）在规定的报名签到及递交响应文件截止时间前由各参加询价的供应商代表递

交。

10.响应文件的修改和撤回

（1）供应商递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的截止时间前，以书面形式通知广汉市中医医院。

（2）供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按响应文件要求进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

11. 付款

采购人将按照采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付。

12.询价保证金：无。

13. 验收：成交供应商与采购人应严格按照《四川省采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

14.供应商家数计算

（1）供应商所投产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个供应商计算，以符合询价文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效供应商。

（2）一包中，凡其中一项主要产品为同一品牌同一型号的作为一个供应商人计算，以符合询价文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效供应商。

15.关系投标人限制

（1）制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加询价的，以制造厂商作为有效供应商，分销商或经销商或代理商响应文件应当作为无效响应文件处理。

（2）制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加询价的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加询价，超过2家参加询价的，以符合询价文件要求的价格最低的2家作为有效供应商，其他供应商的响应文件作为无效响应文件处理。

（3）制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加询价，询价产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商响应文件作为无效投标处理；询价产品为不同品牌的，制造厂商询价产品所属品牌为该品牌的有效供应商，分销商或经销商或代理商询价产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合询价文件要求的价格最低的1家供应商作为有效供应商，其他供应商的响应文件作为无效响应文件处理。

（4）制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加询价，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合询价文件要求的价格最低的1家投标人作为有效供应商，其他供应商的响应文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加询价，产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加询价，超过2家参加询价的，以符合询价文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的响应性文件作为无效响应文件处理。

（5）总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加询价。

（6）参与本采购项目前期咨询论证的供应商不能参加本项目询价采购。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（8）采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动。

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（10）在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。

（11）两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

17 知识产权

（1）参加询价的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由提供产品的供应商承担所有相关责任。

（2）若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，供应商必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

（3） 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（4）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（5）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

18.国家或行业主管部门对采购货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

19. 除非询价文件明确规定可以采购进口产品，否则只能用国内产品响应；询价文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与报价竞争。

20．在本次投标之前一周年内，供应商本次询价中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%，否则响应文件无效或取消成交资格。

21．出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交响应文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的；

（4）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（6）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第三章 供应商的资格条件要求

（一）、参加询价的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具备相应计量器具检测资质及检测设备；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

#  第四章 供应商应当提供的资格证明材料

## 应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、有效的营业执照副本（复印件加盖投标人鲜章）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面承诺函原件（格式自拟）或相关证明材料复印件（复印件加盖供应商鲜章）；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函原件（格式自拟）或相关证明材料复印件（复印件加盖供应商鲜章）；

4、依法缴纳2021年至今任意1个月税收的证明材料复印件（复印件加盖供应商鲜章）；

5、依法缴纳2021年至今任意1个月社会保障资金的证明材料复印件（复印件加盖供应商鲜章）；

6、询价承诺函原件；

7、本项目参加采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺原件；

8、法定代表人授权书（原件）（非法定代表人投标时提供）；

9、法定代表人的身份证（复印件加盖供应商鲜章）；

10、授权代表的身份证（复印件加盖供应商鲜章）（非法定代表人投标时提供）；

二、应当提供的投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：无。

注1：凡要求供应商提供纳税和缴纳社保证明材料的，也可提供税务、社保机构出具的证明。

注2：新成立的供应商暂无财务报表、纳税及社保的，须作出书面说明。正在办理纳税及社保的，应提供受理部门的证明。应开始纳税但无销售的，提供申报证明。应开始缴纳社保而未缴纳或不能证明缴纳的，投标无效。

以上证明材料要求提供复印件的必须加盖单位公章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

提供以上资料并装订成册并密封。

1. **招标项目技术、商务及其他要求**
2. 采购清单：

|  |
| --- |
| **计量检定项目** |
| **序号** | **仪器名称** | **单位** | **数量** | **控制单价（元）** | **合计金额** | **备注** | **服务内容要求** |
| 1 | 血细胞分析仪 | 台 | 2 |  610.00  | 1220 | 　 |  1.需具备各项目对应的计量授权证书，对应的认证资质。 2.部分强检免费项目由第三方送至官方计量测试所进行送检或由第三方免费检定。 3.若在之后增加表格内未列出项目，价格不得高于市场平均价格。  |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 |  1,220.00  | 2440 | 　 |
| 3 | X光机 | 台 | 3 |  1,360.00  | 4080 | 　 |
| 4 | B超/医用超声诊断仪（超声源） | 台 | 7 |  810.00  | 5670 | 　 |
| 5 | 医用CT扫描仪 | 台 | 2 |  3,000.00  | 6000 | 　 |
| 6 | 除颤仪 | 台 | 10 |  500.00  | 5000 | 　 |
| 7 | 电子血压计 | 台 | 14 |  30.00  | 420 | 　 |
| 8 | 心电图机（新增） | 台 | 4 |  540.00  | 2160 |  |
| 9 | 多参监护仪（新增） | 台 | 15 |  540.00  | 8100 |  |
| 10 | 戥称 | 台 | 10 |  10.00  | 100 | 　 |
| 11 | 温湿度表/计 | 台 | 31 |  50.00  | 1550 | 　 |
| 12 | 数显温湿度表 | 台 | 1 |  50.00  | 50 | 　 |
| 13 | 数字温度计（红外） | 台 | 5 |  150.00  | 750 | 　 |
| 14 | 真空压力表 | 台 | 6 |  190.00  | 1140 | 　 |
|  | 合计 |  |  | 9060 | 38680 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

注：投标人的报价是指到达医院的控制价格（含投标货物、技术资料、运杂费、保险费、包装费、装卸费、售后服务及应缴纳的税费等一切费用）。

 二、商务要求

1.合同签订时间：中标通知书发出后30日内

2.交货时间：合同生效后30个工作日完成本项目

3.质量要求：按行业要求

4.交货地点：广汉市中医医院

5.付款方式：签订合同并完成检测后无异议并开具发票后 60日内支付合同金额的100%

6.本项目服务期限三年，服务合同每年一签，每年服务期满后经医院考核合格可以续签服务合同。

注：以上清单、技术、要求为本次采购项目最低要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

# 第六章 采购项目的价格构成

报价人所报价格包括货物（设备）和服务价格，以及运输、装卸、安装、调试、维护、税费等各项相关费用。

# 第七章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

第五章"采购项目技术和商务要求"中的要求为本次询价体现满足采购需求、质量和服务等的最低要求，不允许负偏离，等于或优于的均可接受报价。

# 第八章 响应文件编制要求

（一）响应文件总体要求

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

（二）响应文件编制

1.资格性响应文件：

资格性响应文件内容见第四章“供应商应当提供的资格证明材料”。

2.技术、服务性响应文件包括以下内容：

2．1内容见第五章“采购项目技术和商务要求”供应商按询价文件要求进行应答，供应商按照询价文件要求应该作出的其他应答和承诺。

2.2.按询价文件 “附件”格式要求提供的其他技术和商务响应文件，未规定格式的供应商可自行制作。

# 第九章 询价程序和成交标准

1. 供应商签到并递交响应文件。

2. 询价小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

3. 当场宣布通过和未通过资格审查的供应商名单，同时告知未通过资格审查的供应商其未通过的原因。

4. 宣读询价工作纪律和注意事项。

5. 询价小组审查供应商技术、服务性响应文件是否实质性响应询价文件规定要求。供应商响应文件实质性响应或者高于询价文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

6. 供应商进行现场报价，一次报出不得更改的价格。

7. 本项目采购人授权询价小组直接确定成交供应商，（供应商报价相同且最低时，由询价小组采取公平、择优的方式最终选择一家为成交供应商）并编写询价报告。

8. 采购人应当在评审结束后2个工作日内将询价报告送采购人确认。

9. 采购人应当在收到询价报告后5个工作日内，从询价报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定询价报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

10. 评审结果在广汉市中医医院官网公示3个工作日，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

11.在广汉市中医医院官网上公布成交供应商名单，同时发出“成交通知书”。

# 第十章 报价文件相关文书格式（根据采购要求提供）

附件1

报价函

广汉市中医医院：

我单位全面研究了你单位“ ”项目询价文件（项目编号：XXXXXXX ），决定参加贵中心组织的本项目询价采购。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （响应供应商单位的名称）全权处理本项目询价采购的有关事宜。

1. 一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

2.我方愿意提供可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

3.我方同意本询价文件依据《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4. 我方为本项目提交的资格性、技术、服务性响应文件正本1份、副本2份。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后 天。

供应商名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

收款单位：

日期：

附件2

法定代表人授权书

广汉市中医医院：

本授权声明： （单位名称） .（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方（项目编号： ）“ ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表有效联系方式： ，该联系方式从评审到合同履行结束有效。

供应商名称： （盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

授权代表签字：

职 务：

日 期：

附件3

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 总价（元） | 计量时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中。应完整填写产品的品牌和型号。

供应商名称： （盖公章）

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

询价承诺函

广汉市中医医院：

我公司作为本次采购项目的响应供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在响应文件提交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次询价采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次询价采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、询价文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

附件5

技术要求应答表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意1、供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则响应无效并按规定追究其相关责任。

2、响应文件应完整填写产品的品牌和型号。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件6

商务条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1.本表只填写响应文件中与询价文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，响应文件中与询价文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．响应文件中与询价文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则响应无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7

本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

广汉市中医医院：

依据《关于在采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，我公司承诺在参加本项目采购活动前三年中我司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

且同时承诺如我司成交，成交后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人查验。

　企业名称（盖章）：

 　　日  期：

附件8

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特做出如下承诺：

1.不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2.不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5.不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

投标项目：

年 月 日