## Sheet1
罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目--PE管等材料采购（第二次）-报价清单
投标单位： （盖公章）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标单价 （不含税）（元） | 投标单价 （不含税）（元） | 投标单价 （含税）（元） | 供货时间 | 备注
1 | PE管 | dn160，压强1.0MPa | 米 | 828 | 44 |  |  | 2022.12.19
2 | PE管 | dn110，压强1.0MPa | 米 | 1175 | 21 |  |  | 2022.12.19
3 | PE管 | dn63，压强1.0MPa | 米 | 904 | 6.5 |  |  | 2022.12.19
4 | PE管 | dn25，压强1.0MPa | 米 | 180 | 1.6 |  |  | 2022.12.19
5 | 五防井盖 | 1、材质：铸铁，规格∅800，含含配套防坠网 | 个 | 21 | 500 |  |  | 2022.12.19
6 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN150,PN1.0MPa 2、含配套法兰盘、胶垫、螺栓 | 个 | 1 | 270 |  |  | 2022.12.19
7 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN100,PN1.0MPa 3、含配套法兰盘、胶垫、螺栓 | 个 | 6 | 140 |  |  | 2022.12.19
8 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN63,PN1.0MPa 4、含配套法兰盘、胶垫、螺栓 | 个 | 1 | 95 |  |  | 2022.12.19
9 | 排泥三通 | 1、材质：PE100，规格DN100*50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 25 |  |  | 2022.12.19
10 | 排泥三通 | 1、材质：PE100，规格DN50*50,PN1.0MPa | 个 | 1 | 10 |  |  | 2022.12.19
11 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 3 | 95 |  |  | 2022.12.19
12 | 排泥管 | 1、材质：PE100，规格DN50 | 米 | 90 | 9 |  |  | 2022.12.19
13 | 排气三通 | 1、材质：PE100,规格DN100X50，1.0MPa | 个 | 2 | 25 |  |  | 2022.12.19
14 | 排气三通 | 1、材质：PE100,规格DN50X25，1.0MPa | 个 | 1 | 6 |  |  | 2022.12.19
15 | 复合式排气阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 295 |  |  | 2022.12.19
16 | 复合式排气阀 | 1、材质：铸铁，规格DN25,PN1.0MPa | 个 | 1 | 295 |  |  | 2022.12.19
17 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 95 |  |  | 2022.12.19
18 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN25,PN1.0MPa | 个 | 1 | 25 |  |  | 2022.12.19
19 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN100，长度同壁厚 2、详图集07MS101-5，P5 | 个 | 4 | 98 |  |  | 2022.12.19
20 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN50，长度同壁厚 2、详图集07MS101-5，P5 | 个 | 2 | 70 |  |  | 2022.12.19
21 | 快速取水阀 | 1、规格DN20（3/4英寸）,PN=1.0MPa，成品配套安装 | 座 | 49 | 20 |  |  | 2022.12.19
22 | 给水栓 | 1、材质：PE，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 35 |  |  | 2022.12.19
23 | 水表 | 1、规格DN150，成品（机械表） | 个 | 1 | 350 |  |  | 2022.12.19
24 | 水表 | 1、规格DN100，成品（机械表） | 个 | 2 | 180 |  |  | 2022.12.19
25 | 水表 | 1、规格DN50，成品（机械表） | 个 | 1 | 150 |  |  | 2022.12.19
26 | 蝶阀 | DN150,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 190 |  |  | 2022.12.19
27 | 蝶阀 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 120 |  |  | 2022.12.19
28 | 蝶阀 | DN50,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 98 |  |  | 2022.12.19
29 | 止回阀 | DN150,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 195 |  |  | 2022.12.19
30 | 止回阀 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 100 |  |  | 2022.12.19
31 | 止回阀 | DN50,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 58 |  |  | 2022.12.19
32 | 伸缩接头 | DN150,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 90 |  |  | 2022.12.19
33 | 伸缩接头 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 60 |  |  | 2022.12.19
34 | 伸缩接头 | DN50,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 45 |  |  | 2022.12.19
招标控制总价（不含税） |  | 86201元 | [5 empty] | 评标中标方式 | 经评审的最低价法
投标总价（不含税） |  | 元 | [5 empty] | 1、单价、总价保留两位小数； 2、若投标单位无法开具≧13%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
投标总价（含税） |  | 元 | [5 empty] | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
工期、质量、安全等管理要求：1.按要求进行供货安装，并提供产品合格证及检验报告；2.价格（固定单价）含材料、运输、卸车、制安、税金、利润的全部费用 ；3、必须按项目部规定时间供货；4、付款方式：按实际面积、及樘数进行收方计量，安装完成付至70%；完成总工程量的100%并经公司内部验收合格并办理完结算后付至97%；剩余3%质保金在质保期满后30日内付清，质保期为12个月。